Проект УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Советского района от ____________ № _____

Актуализированная схема теплоснабжения

Кичминского сельского поселения

Советского района Кировской области

на период до 2028 года

Введение

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения Кичминского сельского поселения Советского района Кировской области до 2028 года (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Требований к схемам теплоснабжения, Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

1. Общая часть

Кичминское сельское поселение Советского района Кировской области входит в состав муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области. В состав поселения входят три населенных пункта: с.Кичма, д. Б-Курба, д. Б-Низ, д. Богомолово, д. Шехурдино, д. Быково, д. Сенькино, д. Шумково, д. Жолобово, д. Инзирино, д. Быкотепово, д. М-Мыс. д. Юрино, д. Волчата, д. Отары, д. Шаваржаки. Общая площадь территории поселения - 185,51 кв. м.

Численность населения составляет 1188 человек. Общая отапливаемая площадь -33,1 тыс.кв.м. , в том числе жилых зданий усадебного типа -  15,7 тыс. кв.м, жилых домов блокированной застройки - 12,8 тыс. кв.м. общественных зданий - 4,6 тыс. кв. м.

2. Существующее состояние теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Потребляемая мощность, МВт | Источник теплоснабжения | Расчетный расход топлива, кг.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилой дом | Ул.Полевая д.1, кв.,2 | 411,24 | Индивидуальный | 38896,13 |
| 2 | Жилой дом | Ул.Полевая д. 3 кв. 3 | 14,83 | Индивидуальный | 2805,97 |
| 3 | Жилой дом | Ул.Полевая д.5 кв1,2 | 10,09 | Индивидуальный | 1907,92 |
| 4 | Жилой дом | Ул. Полевая, д. 7, кв. 1,2 | 18,57 | Индивидуальный | 4471,43 |
| 5 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.13, кв.1 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 6 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.15, кв.2 | 13,24 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 7 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.14, кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 8 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.12, кв.1,2 | 15,78 | Индивидуальный | 3798,50 |
| 9 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.10, кв1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 10 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.8, кв. 1, 2 | 17,03 | Индивидуальный | 4099,55 |
| 11 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.6, кв.1,2 | 17,32 | Индивидуальный | 4170,38 |
| 12 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.4, кв.1,2 | 17,47 | Индивидуальный | 4205,80 |
| 13 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.2, кВ.2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 14 | Жилой дом | Ул. Советская, д.2, кв 1, 3 | 13,46 | Индивидуальный | 3240,68 |
| 16 | Жилой дом | Ул. Советская, д.5 | 9,01 | Индивидуальный | 2169,31 |
| 17 | Жилой дом | Ул. Советская, д.23 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 18 | Жилой дом | Ул. Советская, д.27 | 6,71 | Индивидуальный | 1615,91 |
| 19 | Жилой дом | Ул. Советская, д.15 | 6,62 | Индивидуальный | 1035,96 |
| 20 | Жилой дом | Ул. Советская, д.3, кв.1,2 | 13,09 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 21 | Жилой дом | Ул. Набережная, д.1 | 11,58 | Индивидуальный | 3152,14 |
| 22 | Жилой дом | Ул. Набережная, д.2 | 5,52 | Индивидуальный | 2789,11 |
| 23 | Жилой дом | Ул. Набережная, д.4 | 6,62 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 24 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.5, | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 25 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.5а | 4,60 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 26 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.43, кв.1,2 | 16,55 | Индивидуальный | 4338,62 |
| 27 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.29 | 11,95 | Индивидуальный | 3984,44 |
| 28 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.45, кв.2 | 16,59 | Индивидуальный | 2877,65 |
| 29 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.47, кв.1,2 | 19,03 | Индивидуальный | 3993,30 |
| 30 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.49, кв.2 | 16,92 | Индивидуальный | 4582,11 |
| 31 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.12, кв.1,2,3 | 16,38 | Индивидуальный | 4072,99 |
| 32 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.16, кв.1 | 11,22 | Индивидуальный | 3918,04 |
| 33 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.34, кв.1,3 | 13,98 | Индивидуальный | 3435,48 |
| 34 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.36, кв.1 | 13,24 | Индивидуальный | 3364,64 |
| 35 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.40 | 7,36 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 36 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.42, кв.1,2 | 18,02 | Индивидуальный | 1770,86 |
| 37 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.30 | 4,60 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 38 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.1 | 13,24 | Индивидуальный | 2009,93 |
| 39 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.3 | 13,24 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 40 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.5 | 19,86 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 41 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.7 | 17,62 | Индивидуальный | 4781,33 |
| 42 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.11, кв.2 | 17,47 | Индивидуальный | 4241,22 |
| 43 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.13, кв.1,2 | 16,92 | Индивидуальный | 4205,80 |
| 44 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.15, кв.1,2 | 16,81 | Индивидуальный | 4072,99 |
| 45 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.2, кв.1,2 | 19,53 | Индивидуальный | 4046,42 |
| 46 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.4, кв.1 | 15,45 | Индивидуальный | 4701,64 |
| 47 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.6, кв.1 | 7,72 | Индивидуальный | 3718,81 |
| 48 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.16, кв.1,2 | 16,15 | Индивидуальный | 3674,54 |
| 49 | Жилой дом | Ул. Колхозная, д.2 | 7,72 | Индивидуальный | 3887,05 |
| 50 | Жилой дом | Ул. Колхозная, д.10 | 12,87 | Индивидуальный | 2125,04 |
| 51 | Жилой дом | Ул. Колхозная, д.14, кв.1 | 9,93 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 52 | Жилой дом | Ул. Колхозная, д.20, кв.1,3 | 12,25 | Индивидуальный | 2390,67 |
| 53 | Жилой дом | Ул. Колхозная, д.22 | 8,46 | Индивидуальный | 2948,49 |
| 54 | Жилой дом | Ул. Колхозная, д.24 | 6,62 | Индивидуальный | 2036,49 |
| 55 | Жилой дом | Ул. Колхозная д.46 | 13,24 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 56 | Жилой дом | Ул. Колхозная д. 48 кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 57 | Жилой дом | Ул. Колхозная д.64 | 11,95 | Индивидуальный | 2125,04 |
| 58 | Жилой дом | Ул. Колхозная д. 66 | 11,86 | Индивидуальный | 2877,65 |
| 59 | Жилой дом | Ул. Колхозная д.20 | 6,62 | Индивидуальный | 2855,52 |
| 60 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.1, кв.1,2 | 14,89 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 61 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.3 | 10,02 | Индивидуальный | 3586,00 |
| 62 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.5 | 9,19 | Индивидуальный | 2412,80 |
| 63 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.11 | 11,03 | Индивидуальный | 2930,78 |
| 64 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.13 | 11,46 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 65 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.15 | 11,40 | Индивидуальный | 2758,12 |
| 66 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.1, кв.1,2 | 14,89 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 67 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.3 | 10,02 | Индивидуальный | 3586,00 |
| 68 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.5 | 9,19 | Индивидуальный | 2412,80 |
| 69 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.7 | 9,19 | Индивидуальный | 2213,58 |
| 70 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.9 | 12,17 | Индивидуальный | 2213,58 |
| 71 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.11 | 11,03 | Индивидуальный | 2930,78 |
| 72 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.13 | 11,46 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 73 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.15 | 11,40 | Индивидуальный | 2758,12 |
| 74 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.17, кв.1,2 | 22,43 | Индивидуальный | 2744,84 |
| 75 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.19, кв.2 | 25,01 | Индивидуальный | 5401,13 |
| 76 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.21 | 10,50 | Индивидуальный | 6020,94 |
| 77 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.14, кв.1,2 | 22,86 | Индивидуальный | 2527,91 |
| 78 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.12, кв.1,2 | 22,12 | Индивидуальный | 5502,96 |
| 79 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.10, кв,2 | 17,65 | Индивидуальный | 5325,87 |
| 80 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.8, кв.2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 81 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.6, кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 82 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.4, кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 83 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.2, кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 84 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.23 | 10,32 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 85 | Жилой дом | Ул.Труда, д.2, кв 1,2 | 17,14 | Индивидуальный | 2483,64 |
| 86 | Жилой дом | Ул.Труда, д.4, кв.1,2 | 17,14 | Индивидуальный | 4126,11 |
| 87 | Жилой дом | Ул.Труда, д.6, кв1 | 17,69 | Индивидуальный | 4126,11 |
| 88 | Жилой дом | Ул.Труда, д.8, кв.1 | 13,33 | Индивидуальный | 4258,93 |
| 89 | Жилой дом | Ул.Труда, д.10, кв1,2 | 19,68 | Индивидуальный | 3209,69 |
| 90 | Жилой дом | Ул. Труда, д.12, кв.1 | 17,10 | Индивидуальный | 4737,06 |
| 91 | Жилой дом | Ул. Труда, д.14, кв1,2,3 | 19,31 | Индивидуальный | 4117,26 |
| 92 | Жилой дом | Ул. Труда, д.19 | 11,58 | Индивидуальный | 4648,52 |
| 93 | Жилой дом | Ул. Труда, д.9, кв.4 | 22,89 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 94 | Жилой дом | Ул. Труда, д.9, | 4,58 | Индивидуальный | 5511,81 |
| 95 | Жилой дом | Ул. Труда, д.3 | 7,36 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 96 | Жилой дом | Ул. Труда, д.15 | 6,07 | Индивидуальный | 1770,86 |
| 97 | Жилой дом | Ул. Труда, д.1, кв.1,2 | 16,62 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 98 | Жилой дом | Ул. Новая, д.1 | 18,30 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 99 | Жилой дом | Ул. Новая, д.3 | 15,26 | Индивидуальный | 4405,02 |
| 100 | Жилой дом | Ул. Новая, д.5 | 20,23 | Индивидуальный | 3674,54 |
| 101 | Жилой дом | Ул. Новая, д.7 | 15,81 | Индивидуальный | 4869,88 |
| 102 | Жилой дом | Ул. Новая, д.9 | 11,03 | Индивидуальный | 3807,36 |
| 103 | Жилой дом | Ул. Новая, д.13 | 11,58 | Индивидуальный | 2789,11 |
| 104 | Жилой дом | Ул. Новая, д.15 | 11,58 | Индивидуальный | 2789,11 |
| 105 | Жилой дом | Ул. Новая, д.12, кв.1 | 22,25 | Индивидуальный | 2789,11 |
| 106 | Жилой дом | Ул. Новая, д.10, кв.1,2 | 23,10 | Индивидуальный | 5356,86 |
| 107 | Жилой дом | Ул. Новая, д.8, кв.1,2 | 29,79 | Индивидуальный | 5560,51 |
| 108 | Жилой дом | Ул. Новая, д.6, кв.1,2 | 22,65 | Индивидуальный | 7172,00 |
| 109 | Жилой дом | Ул. Новая, д.4 | 11,33 | Индивидуальный | 5454,26 |
| 110 | Жилой дом | Ул. Новая, д.2 | 11,03 | Индивидуальный | 2727,13 |
| 111 | Жилой дом | Пер. Школьный, д.2, кв.1,2 | 15,63 | Индивидуальный | 3417,77 |
| 112 | Жилой дом | Ул. Молодежная, д.1, кв.2 | 15,74 | Индивидуальный | 4201,37 |
| 113 | Жилой дом | Ул. Молодежная, д.2, кв.1 | 17,29 | Индивидуальный | 3789,65 |
| 114 | Жилой дом | Ул. Молодежная, д.3, кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4161,53 |
| 115 | Жилой дом | Ул. Молодежная, д.4, кв.1,2 | 17,01 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 115 | Жилой дом | Ул. Молодежная, д.5, кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4095,12 |
| 116 | Жилой дом | Ул. Молодежная, д.6 | 12,14 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 117 | Жилой дом | Ул. Ленина, д.10, кв.1,3,4 | 19,62 | Индивидуальный | 2921,93 |
| 118 | Жилой дом | Ул. Ленина, д.12а, кв.1,2 | 14,84 | Индивидуальный | 4723,78 |
| 119 | Жилой дом | Ул. Ленина, д.13 | 4,41 | Индивидуальный | 3572,72 |
| 120 | Жилой дом | Ул. Ленина, д.7 | 5,52 | Индивидуальный | 1018,25 |
| 121 | Жилой дом | Ул. Ленина, д.5, кв.1,3 | 17,41 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 122 | Жилой дом | Ул. Ленина, д.3, кв.1 | 6,62 | Индивидуальный | 4192,52 |
| 123 | Жилой дом | пер. Северный, д.4 | 16,37 | Индивидуальный | 4042,00 |
| 124 | Жилой дом | ул. Садовая, д.1, кв.2 | 17,65 | Индивидуальный | 3940,17 |
| 125 | Жилой дом | ул. Садовая, д.3, кв.1,2 | 17,47 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 126 | Жилой дом | ул. Садовая, д.4, кв.4 | 16,55 | Индивидуальный | 4205,80 |
| 127 | Жилой дом | ул. Садовая, д.5, кв.1 | 17,10 | Индивидуальный | 3984,44 |
| 128 | Жилой дом | ул. Садовая, д.6, кв.1,2 | 16,81 | Индивидуальный | 4117,26 |
| 129 | Жилой дом | ул. Садовая, д.2, кв.1 | 13,24 | Индивидуальный | 4046,42 |
| 130 | Жилой дом | Д. Б-Мыс д.1 | 6,62 | Индивидуальный | 1505,23 |
| 131 | Жилой дом | Д. Шумково д.6 | 8,83 | Индивидуальный | 1682,32 |
| 132 | Жилой дом | Д. Быкотепово д.3 | 4,60 | Индивидуальный | 2125,04 |
| 133 | Жилой дом | Д. Инзирино д.12 кв.2 | 17,65 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 134 | Жилой дом | Д. Инзирино д.16. ув.1 | 13,24 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 135 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 18 кв.1 | 13,24 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 136 | Жилой дом | Д. Инзирино д.20.кв 1.2 | 17,65 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 137 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 22 | 4,60 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 138 | Жилой дом | Д. Инзирино д.28 | 5,52 | Индивидуальный | 1106,79 |
| 139 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 32 | 7,36 | Индивидуальный | 1682,32 |
| 140 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 34 | 6,99 | Индивидуальный | 1770,86 |
| 141 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 36 | 8,27 | Индивидуальный | 1682,32 |
| 142 | Жилой дом | Д. Инзирино д.35 | 6,99 | Индивидуальный | 1992,22 |
| 143 | Жилой дом | Д. Инзирино д.33, кв 1 | 13,24 | Индивидуальный | 1682,32 |
| 144 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 29 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 145 | Жилой дом | Д. Инзирино д.25, кв 1,2 | 16,55 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 146 | Жилой дом | Д. Инзирино д.21, кв 1,2 | 22,43 | Индивидуальный | 3984,44 |
| 147 | Жилой дом | Д. Инзирино д.19, укв.1,2 | 22,43 | Индивидуальный | 5401,13 |
| 148 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 15, кв 1,2 | 22,43 | Индивидуальный | 5401,13 |
| 149 | Жилой дом | Д. Инзирино д.13 | 5,88 | Индивидуальный | 5401,13 |
| 150 | Жилой дом | Д. Инзирино д.1 | 11,42 | Индивидуальный | 2713,85 |
| 151 | Жилой дом | Д. Инзирино 11 | 6,62 | Индивидуальный | 1646,90 |
| 152 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.5 | 6,62 | Индивидуальный | 1301,58 |
| 153 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.11 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 154 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.17 | 10,30 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 155 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.14 | 6,25 | Индивидуальный | 2479,21 |
| 156 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.29 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 157 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.31 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 158 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.10 | 6,62 | Индивидуальный | 1151,06 |
| 159 | Жилой дом | Д. Б-Низ д. 6 | 5,52 | Индивидуальный | 3099,01 |
| 160 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.15 | 6,99 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 161 | Жилой дом | Д. Быково д.13 | 11,03 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 162 | Жилой дом | Д. Сенькино д. 5 | 6,07 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 163 | Жилой дом | Д. Сенькино д.7 | 12,14 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 164 | Жилой дом | Д. Сенькино д.8 | 6,62 | Индивидуальный | 2921,93 |
| 165 | Жилой дом | Д. Сенькино д.14 | 11,03 | Индивидуальный | 2125,04 |
| 166 | Жилой дом | Ул. Заречная д. 9 | 6,62 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 167 | Жилой дом | Ул. Заречная д.15 | 14,34 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 168 | Жилой дом | Ул. Заречная д.21 | 7,54 | Индивидуальный | 3453,18 |
| 169 | Жилой дом | Ул. Заречная д.25 | 6,62 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 170 | Жилой дом | Ул. Заречная д.29, кв1 | 17,65 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 171 | Жилой дом | Ул,Заречная д. 33 | 6,62 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 172 | Жилой дом | Ул. Заречная д.35 | 6,07 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 173 | Жилой дом | Ул. Заречная д.46 | 5,52 | Индивидуальный | 1168,77 |
| 174 | Жилой дом | Ул. Заречная д. 54 | 10,63 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 175 | Жилой дом | Ул. Заречная д.52 | 10,48 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 176 | Жилой дом | Ул. Заречная д.46 | 7,91 | Индивидуальный | 1106,79 |
| 177 | Жилой дом | Ул. Заречная д.42 | 6,25 | Индивидуальный | 1903,68 |
| 178 | Жилой дом | Ул.Заречная д. 4 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 179 | Почта | с.Кичма ул. Кирова д.3 | 91,94 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 180 | Коопхоз Кичма | Ул. Кирова д. 39 | 8,83 | Индивидуальный | 8854,32 |
| 181 | Церковь | Ул. Кирова д 6. | 18,48 | Индивидуальный | 1106,79 |
| 182 | ДК | Ул. Колхозная 35 | 9,19 | Индивидуальный | 4515,70 |
| 183 | РЭС | Ул. Кирова д. 52 эл. Котел | 49,65 | Индивидуальный | 1789,91 |
| 184 | Жилой дом | Ул.Полевая Д.3. | 7,17 | Индивидуальный | 2700,57 |
| 185 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.9 | 7,17 | Индивидуальный | 4072,99 |
| 186 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.2. | 10,85 | Индивидуальный | 2523,48 |
| 187 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.4. | 11,03 | Индивидуальный | 2612,02 |
| 188 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.6, кв.1,2 | 16,92 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 189 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.8 | 7,17 | Индивидуальный | 4072,99 |
| 190 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.10 | 11,03 | Индивидуальный | 1726,59 |
| 191 | Жилой дом | Ул. Полевая .д.12. | 10,48 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 192 | Жилой дом | Д.Шаваржаки, Ул. Набережная, д.1 | 6,07 | Индивидуальный | 2523,48 |
| 193 | Жилой дом | Ул. Набережная д.6 кв.2 | 20,78 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 194 | Жилой дом | ул. Набережная д.15. | 6,07 | Индивидуальный | 3010,47 |
| 195 | Жилой дом | ул. Набережная д.19 кв.1,2. | 17,29 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 196 | Жилой дом | ул. Набережная д.23 | 8,27 | Индивидуальный | 4072,99 |
| 197 | Жилой дом | ул. Набережная д.79. | 10,85 | Индивидуальный | 1992,22 |
| 198 | Жилой дом | ул. Набережная д.85 | 10,30 | Индивидуальный | 2612,02 |
| 199 | Жилой дом | ул. Молодёжная д.11кв.1,2 | 3,68 | Индивидуальный | 2479,21 |
| 200 | Жилой дом | ул. Молодежная д.19 кв2 | 5,52 | Индивидуальный | 885,43 |
| 201 | Жилой дом | ул. Молодежная д.21 кв.2 | 6,62 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 202 | Жилой дом | ул. Молодежная д.25 кв.2 | 5,52 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 203 | Жилой дом | ул. Молодежная д.27 кв1,2 | 4,96 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 204 | Жилой дом | ул. Молодёжная д29 кв 1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 1195,33 |
| 205 | Жилой дом | ул. Молодежная д.10кв.,2 | 5,52 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 206 | Жилой дом | ул. Молодежная д.14 кв.2 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 207 | Жилой дом | д. Волчата д.5 кв.2 | 6,62 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 208 | Жилой дом | д. Волчата д.10. | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 209 | Жилой дом | д. Волчата д.11 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 210 | Жилой дом | д. Волчата д.13 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 211 | Жилой дом | д. Юринод.8 | 5,52 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 212 | здание магазина | д. Шаваржаки ул.Молодёжнаяд.4 | 7,72 | Индивидуальный | 1328,15 |
|  | итого |  | 3130,4 |  | 664228,26 |

3. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

3.1. Тепловые сети на территории поселения отсутствуют.

3.2. Тарифы на тепловую энергию на территории поселения не установлены.

4. Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития поселения (прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию)

Проект планировки и застройки села Кичма был разработан в 1972 году. В дальнейшем генеральный план поселения вновь не разрабатывался.

На момент составления схемы теплоснабжения жилищным фондом занято 101,5 га земли, в том числе:

- одноэтажный жилищный фонд занимает 101,5 га земли;

- плотность жилищного фонда составляет 280,8 кв.м./га;

- жилищный фонд всего поселения составляет 28500 кв. м. общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность при численности населения поселения на уровне 1188 человек составляет 24,0 кв.м. на одного человека.

Вышеуказанная средняя плотность жилищного фонда в целом по поселению свидетельствует о малой эффективности застройки сельских территорий и необходимости их упорядочения.

Строительство жилищного фонда и общественных зданий в период до 2028 года не предусматривается.

5. Предложения для развития систем теплоснабжения поселения

Строительство источников теплоснабжения и тепловых сетей в период до 2028 года не предусматривается.

_____________